超声洁牙机技术参数

| 1 | 电源 | 11VAC或220VAC，50/60Hz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 负载间歇 | 5分钟/10分钟 |  |
| 3 | 最大功耗 | 30VA |  |
| 4 | 振动频率 | 27-32kHz |  |
| 5 | 水压 | 1-5bar（14.5-73psi） |  |
| 6 | 水过滤器 | 约60微米 |  |
| 7 | 手柄压电陶瓷 | 4片 |  |
| 8 | 手柄振幅 | 20-210微米 |  |
| 9 | 适用范围 |  |  |
| 9.1 | 洁治 |  | 龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜等 |
| 9.2 | 修复 |  | 窝洞预备，肩台制备，肩台修整等 |
| 9.3 | 护理 |  | 牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护等 |
| 9.4 | 根管 |  | 根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术等 |

超声荡洗机技术参数

- 电源电压：230VAC-50/60Hz

- 工作方式：间歇工作10分钟/5分钟

- 最大功耗：30VA

- *振动频率：28-36KHZ

- 水压：1-5bar(15-72.5psi)

- 工作温度：+10至40℃，最大湿度95%RH

- 储存温度：-20至70℃，最大湿度95%RH

- 冲洗系统：自带冲洗系统 冲洗罐容量达300ml

- 冲洗流速：7-40ml/分钟

- 手柄震动幅度：20-210微米

- 压电陶瓷片：4片

- 适用范围：龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜，窝洞预备，肩台制备，肩台修整，牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护，根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术