主要技术指标及性能参数

| 编号 | 项目 | 技术参数及性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身外壳 | 1.不锈钢外壳 |  |
| 2 | 防交叉感染& | 双重密封机头设计 | 双密封系统可靠的防止血液进入机头内，防止交叉感染，同时保证了机头的使用寿命 |
| 3 | 注水&冷却方式 | 双重喷水（中心内冷、外冷）高效冷却 | 双管喷水最大程度起到冷却作用，根据需要选择外部和内部冷却方式确保水持续被带到并作用于治疗部位 |
| 4 | 最高转速 | ≤2,000min-1 | 马达转速40,000min-1 |
| 5 | 车针装卸方式 | 按钮式 |  |
| 6 | 适用车针 | ø2.35外科手术用车针、牙钻 | 使用低速CA&RA车针（11.6mm 到36mm） |
| 7 | 扭矩 | 最高输出扭矩80 N·cm |  |